## pracovní
		Nahrazované kotle					Nově instalované kotle a TČ
Znečišťující látka	jednotky	Prohořívací			Odhořívací			Automatické			Zplyňovací	Plynové	TČ
		HU	CU	BIO	HU	CU	BIO	HU	CU	BIO	BIO	GAS	Z/V	Vzd/V
TZL	kg/rok	177	25	9,3	23	22	8,9	2,7	3,5	4	2,5	0,026	0,19	0,27
PM10	kg/rok	173	25	9,1	22	21	8,7	2,3	2,9	3,4	2,4	0,026	0,16	0,23
PM2.5	kg/rok	166	24	8,8	22	21	8,5	1,9	2,4	2,8	1,9	0,026	0,11	0,16
SO2	kg/rok	45	19	0	45	19	0	31,5	13,4	0	0	0,026	4,35	6,25
NOx	kg/rok	6,4	13	6,1	8,5	13	6,3	12,9	14,9	10,5	5,7	3,661	2,94	4,22
VOC	kg/rok	267	44	84	9,2	65	77	0,9	0,5	4	10,1	0,523	0,01	0,02
B(a)P	mg/rok	64134	23646	12896	13014,1	19812	6388,2	5,5	15,3	122	873,8	0,029	0	0
CO2	t/rok	8,72	8,12	0	8,72	8,12	0	6,15	5,73	0	0	2,89	2,53	3,63
EPS	kg/rok	16,11	6,93	1,16	13,93	7,09	1,12	10,24	5	0,74	0,47	0,26	1,49	2,14

výměna starého kotle za nový kotel nebo TČ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

znečišťující látka	jednotky	snížení emisí o	KONTROLNÍ VÝPOČET
Tuhé znečišťující látky TZL	kg/rok	0	0
Suspendované částice frakce pod 10 mikrometrů PM10	kg/rok	0	0
Suspendované částic frakce pod 2,5 mikrometrů PM2.5	kg/rok	0	0
Oxid siřičitý SO2	kg/rok	0	0
Oxidy dusíku NOX	kg/rok	0	0
Těkavé organické látky VOC	kg/rok	0	0
Benzo(a)pyren B(a)P	kg/rok	0	0
Oxid uhličitý CO2	t/rok	0	0
Prekurzory suspendovaných částic EPSPM2,5	kg/rok	0	0

Znečišťující látka	jednotky	Prohořívací			Odhořívací			Automatické			Zplyňovací	Plynové	TČ
		HU	CU	BIO	HU	CU	BIO	HU	CU	BIO	BIO	GAS	Z/V	Vzd/V
Tuhé znečišťující látky TZL	kg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suspendované částice PM10	kg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suspendované částic PM2.5	kg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oxid siřičitý SO2	kg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oxidy dusíkuNOx	kg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Těkavé organické látky VOC	kg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benzo(a)pyren B(a)P	mg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oxid uhličitý CO2	t/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPS	kg/rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## výstup
Vyplň počet starých kotlů, které zlikviduješ		Vyplň počet nových tepelných zařízení, které instaluješ
likvidace starého kotle	počet	instalace nového zařízení	počet
starý prohořívací kotel na hnědé uhlí		automatický kotel na hnědé uhlí
starý prohořívací kotel na černé uhlí		automatický kotel na černé uhlí
starý prohořívací kotel na biomasu		automatický kotel na biomasu
starý odhořívací kotel na hnědé uhlí		zplyňovací kotel na biomasu
starý odhořívací kotel na černé uhlí		plynový kondenzační kotel
starý odhořívací kotel na biomasu		tepelná čerpadlo Země/Voda
		tepelná čerpadlo Vzduch/Voda

Orientační výpočet ukazuje o kolik se sníží jednotlivé znečišťující látky (škodliviny) vypouštěné do ovzduší ze starého kotle na tuhá paliva vyměněného za nový nízkoemisní zdroj tepla v rodinném domě
Orientační výpočet snížených emisí realizovaných výměnou starého kotle za nové zařízení na výrobu tepla v rodinném domě / název znečišťující látky - škodliviny / Množství v kilogramech